- 项目名称：光纤复合架空地线（OPGW）抗冰技术研究及系统开发和应用

- 候选单位：中国电力科学研究院  中天科技股份有限公司

中电普瑞科技有限公司  重庆大学   国网江西省电力公司信息通信分公司   国网湖南省电力公司  国网四川省电力公司

- 候选人：张晔 陈希 胡毅 雷煜卿 栗鸣 李路明 陈秀娟 孟志高 李响

贲宝强 安慧蓉 王飞 于昕哲 姚实颖 徐拥军

- 项目简介：

架空线覆冰长期以来都是电力输电线路的天敌，造成的危害将导致电力线路和变电站停运，以致大面积停电事故发生，对人民生产生活造成严重影响。

OPGW光缆挂点高、运行温度低、缆径小，覆冰更严重，是线路倒塔、跳闸事故发生的主要诱因。自2008年我国南方地区大范围雨雪冰冻灾害以来，国内广泛开展了对输电线路覆冰灾害治理方面的研究，对输电导线融冰问题已基本得到解决，但OPGW融冰问题始终是线路融冰的技术难点，未得到解决。

长期以来OPGW一直处于覆冰灾害的威胁当中，2015年11月，受雨雪冰冻天气影响，在华北区域，输电线路出现了严重覆冰情况，发生了18条500千伏线路58次跳闸故障，OPGW光缆网架由“九横三纵”减弱为“四横三纵”，横向联络线出现重大隐患。横向走廊是承载华北电网西电东送重要生产业务的光缆路由，面临着可能出现电网解列、负荷损失的巨大风险，随时可能引起因通信系统造成华北电网运行的大面积瘫痪事故。

为解决OPGW覆冰问题，保障电网供电可靠性。本项目历时4年，产学研用协同攻关完成。采取基础研究和技术开发相结合，充分考虑OPGW线路特点，创新性地提出了适用于线路绝缘化改造和非绝缘化改造的OPGW融冰技术方法和整套技术解决方案，可实现优先对OPGW实施安全融冰；攻克了耐高温、耐高压、抗腐蚀融冰用绝缘导线关键技术，在国内外首次研制出具有自融冰功能的OPGW及附件系列产品；首次开发出集OPGW覆冰厚度和融冰温度在线监测及带温度反馈自动化调节直流融冰装置于一体的OPGW融冰系统；并建成了首条OPGW抗冰示范应用工程。

项目成果先后在湖南雪峰山OPGW自然覆冰试验段、国网湖南省电力公司220kV黔平线OPGW抗冰示范工程和国网江西省电力公司所辖覆冰区段内得到广泛应用。经反馈，项目经济效益显著，为覆冰期OPGW线路运行维护工作节省了大量开支，有效避免了因OPGW覆冰导致的通信系统及线路故障，保障了电网、通信网运行安全。

项目研究成果得到中国电机工程学会成果鉴定高度评价，整体研究成果达国际领先水平。项目构建了OPGW覆冰在线监测技术与融冰控制方法和装置样机系统、技术标准为一体的OPGW抗冰技术体系，结束了OPGW不能融冰历史，为电力通信线路抵御冰灾技术的研究和应用奠定了基础，开拓了方向。有力推动了输电线路抗冰技术和冰灾治理技术进步，为促进坚强电力通信网的建设和发展提供了保证。

5.相关证明材料：

（1）技术发明、技术开发、社会公益、重大工程、软科学研究类：申报推荐书中“五、主要证明目录”所有内容；

| 5.1知识产权目录（只填已授权知识产权证明，按重要程度排序，限10个） |
| --- |
| 序号 | 知识产权类别 | 授权项目名称 | 国（区）别 | 授权号 | 授权公告日 | 发明人 | 权利人 |
| 1 | 专利 | 一种内嵌式可融冰中心管式光纤复合架空地线 | 中国 | 201410207524.8 | 2016-03-16 | 栗鸣，路浩，胡毅，徐拥军等 | 江苏中天科技股份有限公司，中国电力科学研究院，国家电网公司，国网四川省电力公司 |
| 2 | 专利 | 一种中心管式内嵌导体OPGW及其通流方法 | 中国 | 201410760460.4 | 2014-10-30 | 路浩，栗鸣，缪春燕，徐拥军，赵厚鹏等 | 中天电力光缆有限公司 |
| 3 | 专利 | 自然环境下OPGW覆冰融冰试验系统 | 中国 | 201510362520.1 | 2016-12-07 | 蒋兴良，张志劲，孟志高，姚实颖，胡建林，胡琴 | 国家电网公司，重庆大学，国网四川省电力公司 |
| 4 | 专利 | 一种分布式光纤温度应变测量方法 | 中国 | 201310193824.0 | 2016-01-20 | 雷煜卿，高强，陈希 | 国家电网公司，中国电力科学研究院 |
| 5 | 专利 | 一种导线覆冰量的监测装置 | 中国 | 201010231117.2 | 2014-5-28 | 李路明，张治国，陈启冠，陈雪，孟小波 | 国网江西省电力公司信息通信分公司，北京邮电大学 |
| 6 | 专利 | 一种高双折射光纤 | 中国 | 201310685745.1 | 2016-08-17 | 王华，陈明阳，祝远峰，李路明等 | 国家电网公司，国网江西省电力公司信息通信分公司 |
| 7 | 专利 | 一种可融冰光纤复合架空地线接头盒 | 中国 | 201520239815.5 | 2015-08-05 | 张晔，陈希，胡毅 | 中国电力科学研究院，国家电网公司 |
| 8 | 专利 | 一种OPGW直流融冰系统 | 中国 | 201520264765.6 | 2015-08-05 | 雷煜卿，陈希，张晔，仝杰，汪洋 | 中国电力科学研究院，国家电网公司，国网四川省电力公司 |
| 9 | 专利 | 一种内嵌式可融冰光纤复合架空地线 | 中国 | 201420251323.3 | 2014-10-01 | 缪春燕，何仓平，张晔，栗鸣，赵厚鹏等 | 江苏中天科技股份有限公司，中国电力科学研究院，国家电网公司，国网四川省电力公司 |
| 10 | 软件著作权 | OPGW覆冰在线监测及融冰决策集成系统软件 | 中国 | 2015SR170693 | 2015-09-01 |  | 中国电力科学研究院 |
| 5.2成果形成的标准目录（限10个） |
| 序号 | 标准名称 | 类别 | 标准号/备案号 | 候选单位是否为标准起草单位 |
| 1 | 可融冰光纤复合架空地线及附件 | 行标 | T/CEC 201602074 | 是 |
| 2 | 交流架空输电线路绝缘子并联间隙使用导则 | 行标 | DL/T1293-2013 | 是 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 5.3国家法律法规要求的行业批准文件目录（限10个） |
| 序号 | 审批文件名称 | 产品名称 | 审批单位 | 审批时间 | 批准有效期 | 申请单位 |
| 1 | 无 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4第三方评价证明目录（检测报告、结题验收证明、同行评议、成果鉴定证书等，限10个） |
| 序号 | 评价证明类别 | 项目名称 | 第三方单位（人） | 评价时间 | 评价结果（意见）摘要（限30字） |
| 1 | 成果鉴定证书 | 光纤复合架空地线抗冰技术与应用 | 中国电机工程学会 | 2017-01-09 | 项目研究成果整达到国际领先水平。 |
| 2 | 电力科技查新报告 | 光纤复合架空地线抗冰技术及措施研究 | 国家电网公司信息通信分公司 | 2016-03-21 | 项目创新点在所检出的国内外相关文献中未见报道。 |
| 3 | 结题验收证明 | 国家电网公司科技项目《光纤复合架空地线抗冰技术及措施研究》验收报告 | 国家电网公司 | 2016-06-23 | 经验收专家组审查，同意该项目通过验收。 |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 5.5近三年直接经济效益证明目录（限10个） |
| 序号 | 候选单位 | 证明材料种类 | 名称（限20字） | 证明方 | 效益产生时间 | 项目收入（万元） | 备注 |
| 1 | 中国电力科学研究院 | 项目收入明细表 |  |  | 2014-2016年 | 2895.68 |  |
| 2 | 中电普瑞科技有限公司 | 项目收入明细表 |  |  | 2014-2016年 | 1975.5 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6应用证明目录 |
| 序号 | 应用单位名称 | 应用成果名称 | 应用单位联系人 | 电话 | 应用起始时间 | 应用完成时间 | 应用单位产生的经济效益（万元） |
| 1 | 国网湖南省电力公司怀化电力分公司 | OPGW抗冰技术及措施研究项目成果 | 胡建平 | 18973102447 | 2014-11-30 | 2017-03-14 |  |
| 2 | 国网江西省电力公司 | OPGW抗冰技术及措施研究项目成果 | 郭志峰 | 15979138566 | 2014-10-10 | 2017-03-14 |  |
| 3 | 重庆大学雪峰山自然覆冰试验站 | OPGW抗冰技术及措施研究项目成果 | 胡学东 | 02565111826 | 2013-12-30 | 2017-03-14 |  |
| 5.7代表性论文、著作发表情况（限10篇） |
| 序号 | 论文（著作）名称 | 刊名/出版社 | 影响因子 | 发表时间（年月日） | 通讯作者 | 第一作者 | 论文全部作者 | SCI他引次数 | EI他引次数 | 他引总次数 | 年卷期页码 | 是否国内完成 |
| 1 | Development of De-icing OPGW | proceedings of the 64th IWCS conference |  | 2015-06-16 | 栗鸣 | 栗鸣 | 栗鸣，徐拥军，缪春燕，赵厚鹏，王道根，缪晶晶 |  |  |  |  | 是 |
| 2 | 光纤复合架空地线融冰效果分析 | 电气应用 |  | 2013-12-31 | 张晔 | 张晔 | 张晔 |  |  |  |  | 是 |
| 3 | Study On A New And High Efficient OPGW Melting Ice Scheme | ICISCE 2015 |  | 2015-03-06 | 雷煜卿 | 雷煜卿 | 雷煜卿，陈希，吕琛，汪洋 |  |  |  |  | 是 |
| 4 | 具有融冰功能的光纤复合架空地线应用研究 | 电力信息与通信技术 |  | 2015-12-31 | 张晔 | 张晔 | 张晔，栗鸣，雷煜卿，安慧蓉，陈秀娟 |  |  |  |  | 是 |
| 5 | A Reflective Semiconductor Optical Amplifier-based FBG Interrogation Method | proceedings of 2015world conference on control |  | 2015-01-30 | 李路明 | 李路明 | 李路明，张治国 |  |  |  |  | 是 |
| 6 | Effects of OPGW DC De-icing Process on Long-term Performance of Optical Fibers | Proceedings of the 63rd IWCS Conference |  | 2014-05-16 | 栗鸣 | 栗鸣 | 栗鸣，缪春燕，徐拥军 |  |  |  |  | 是 |
| 7 | 一种全光纤输电线覆冰及融冰监测方法 | 光通信技术 |  | 2016-11-16 | 雷煜卿 | 雷煜卿 | 雷煜卿，仝杰，杨德龙 |  |  |  |  | 是 |
| 8 | OPGW融冰绝缘化改造对地线绝缘子并联放电间隙的电气要求 | 高电压技术 |  | 2016-05-18 | 陈秀娟 | 陈秀娟 | 陈秀娟，时卫东 |  |  |  |  | 是 |
| 9 | 一种结合新型OPGW的融冰技术及温度特性分析 | 电气应用 |  | 2015-01-30 | 雷煜卿 | 雷煜卿 | 雷煜卿，侯宝素，雷炜卿 |  |  |  |  | 是 |
| 10 | Numerical Investigation of Wind Load Characteristics of Crescent-shape Iced OPGW | Advanced in engineering research |  | 2015-08-26 | 王飞 | 王飞 | 王飞，党会学，杨风利 |  |  |  |  | 是 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8本项目曾获科技奖励情况 |
| 序号 | 获奖项目名称 | 获奖时间 | 奖励名称 | 获奖人 | 获奖等级 | 授奖部门 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |